## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.312 | 13.752 | 13.889 | 2.229 | 53.981 | 52.992 | 18.75 | 25.985 | 25.897 | 14.583
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.623 | 1.686 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.991 | 0.683 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.674 | 2.647 | 0 | 5.655 | 5.547 | 0 | 5.542 | 5.474 | 2.753
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.998 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.134 | 6.059 | 1.123
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.926 | 19.793 | 19.885 | 2.229 | 59.636 | 58.539 | 18.75 | 37.661 | 37.43 | 20.731
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.335 | 19.025 | 19.279 | 23.229 | 123.534 | 121.618 | 46.286 | 105.38 | 104.659 | 22.626
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.51 | 3.475 | 0 | 1.996 | 1.958 | 0 | 2.678 | 2.645 | 3.438
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.335 | 22.535 | 22.754 | 23.229 | 125.53 | 123.576 | 46.286 | 108.058 | 107.304 | 26.064
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.527 | 0.279 | 0.282 | 0.071 | 1.434 | 1.408 | 0.304 | 0.346 | 0.345 | 0.294
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.024 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.56 | 0.318 | 0.322 | 0.071 | 1.474 | 1.447 | 0.304 | 0.381 | 0.38 | 0.333
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.279 | 0.081 | 0.083 | 0.071 | 0.387 | 0.381 | 0.143 | 0.239 | 0.238 | 0.09
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.072 | 0.071 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.033
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.279 | 0.114 | 0.116 | 0.071 | 0.459 | 0.452 | 0.143 | 0.269 | 0.268 | 0.123
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.669 | 0.231 | 0.235 | 0.857 | 1.713 | 1.697 | 2.036 | 2.219 | 2.217 | 0.305
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.669 | 0.231 | 0.235 | 0.857 | 1.713 | 1.697 | 2.036 | 2.219 | 2.217 | 0.305
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1568 | 154235 | 155803 | 28 | 1438 | 1466 | 56 | 4532 | 4588 | 161857