## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.641 | 6.468 | 6.734 | 13.744 | 59.584 | 58.614 | 70.955 | 102.521 | 101.624 | 28.18
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.234 | 0.716 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 5.694 | 5.547 | 1.455
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.346 | 1.336 | 0 | 3.334 | 3.263 | 0 | 5.888 | 5.721 | 2.278
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.875 | 8.53 | 8.783 | 13.744 | 62.918 | 61.877 | 71.47 | 114.103 | 112.892 | 31.913
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 107.644 | 9.392 | 10.156 | 11.104 | 90.761 | 89.077 | 26.337 | 42.753 | 42.287 | 23.823
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.905 | 6.851 | 0 | 8.839 | 8.653 | 0 | 32.831 | 31.899 | 11.271
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 107.644 | 16.297 | 17.007 | 11.104 | 99.6 | 97.73 | 26.337 | 75.584 | 74.186 | 35.094
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.401 | 0.135 | 0.137 | 0.2 | 0.948 | 0.932 | 0.601 | 0.949 | 0.939 | 0.355
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.005 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.068 | 0.066 | 0.023
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.079 | 0.076 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.406 | 0.166 | 0.167 | 0.2 | 0.985 | 0.969 | 0.607 | 1.096 | 1.081 | 0.405
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.521 | 0.069 | 0.073 | 0.067 | 0.467 | 0.458 | 0.258 | 0.291 | 0.29 | 0.15
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.069 | 0.067 | 0 | 0.125 | 0.121 | 0.049
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.521 | 0.099 | 0.103 | 0.067 | 0.536 | 0.525 | 0.258 | 0.416 | 0.411 | 0.199
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.359 | 0.19 | 0.199 | 0.64 | 2.039 | 2.009 | 1.558 | 2.109 | 2.094 | 0.708
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.359 | 0.19 | 0.199 | 0.64 | 2.039 | 2.009 | 1.558 | 2.109 | 2.094 | 0.708
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 192 | 24495 | 24687 | 75 | 3472 | 3547 | 163 | 5576 | 5739 | 33973