## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.565 | 10.03 | 10.02 | 0.429 | 1.858 | 1.851 | 54.29 | 20.294 | 20.655 | 10.682
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.836 | 0.54 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 11.865 | 0.318 | 0.441 | 0.527
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.741 | 3.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.188 | 5.132 | 3.786
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.692 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.401 | 15.003 | 14.983 | 0.429 | 1.858 | 1.851 | 66.155 | 25.8 | 26.228 | 15.627
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.248 | 7.613 | 7.605 | 0 | 0 | 0 | 49.274 | 114.482 | 113.79 | 15.133
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.065 | 6.05 | 0 | 1.844 | 1.835 | 0 | 8.394 | 8.305 | 6.159
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.248 | 13.678 | 13.655 | 0 | 1.844 | 1.835 | 49.274 | 122.876 | 122.095 | 21.292
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.172 | 0.222 | 0.222 | 0.143 | 0.619 | 0.617 | 1.449 | 0.941 | 0.946 | 0.279
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.015 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.007 | 0.009 | 0.009
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.187 | 0.265 | 0.265 | 0.143 | 0.619 | 0.617 | 1.674 | 0.99 | 0.997 | 0.322
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.084 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0.736 | 0.734 | 0.138
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0.12 | 0.119 | 0.052
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.084 | 0.139 | 0.139 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.573 | 0.856 | 0.853 | 0.19
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.198 | 0.192 | 0.192 | 0.143 | 0.616 | 0.614 | 2.708 | 2.222 | 2.228 | 0.343
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.198 | 0.192 | 0.192 | 0.143 | 0.616 | 0.614 | 2.708 | 2.222 | 2.228 | 0.343
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 262 | 106774 | 107036 | 7 | 1445 | 1452 | 89 | 8302 | 8391 | 116879