## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 102.202 | 10.997 | 11.251 |  | 84.6 | 112.8 | 152.49 | 126.675 | 126.902 | 25.225
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.804 | 0.802 |  | 0 | 0 | 0 | 2.544 | 2.521 | 1.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.024 | 0.023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 102.202 | 11.825 | 12.076 |  | 84.6 | 112.8 | 152.49 | 129.219 | 129.423 | 26.256
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.363 | 0.362 |  | 0 | 0 | 202.395 | 108.908 | 109.731 | 13.574
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.87 | 5.854 |  | 0 | 0 | 0 | 1.869 | 1.852 | 5.37
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 6.233 | 6.216 |  | 0 | 0 | 202.395 | 110.777 | 111.583 | 18.944
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.587 | 0.571 | 0.574 |  | 3 | 4 | 4.45 | 2.803 | 2.817 | 0.845
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.587 | 0.593 | 0.596 |  | 3 | 4 | 4.45 | 2.846 | 2.859 | 0.87
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 |  | 0 | 0 | 1.75 | 1.408 | 1.411 | 0.176
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.094 | 0.094 |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.084
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 1.75 | 1.419 | 1.422 | 0.26
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.326 | 0.261 | 0.264 |  | 0 | 0 | 2.475 | 2.702 | 2.7 | 0.559
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.326 | 0.261 | 0.264 |  | 0 | 0 | 2.475 | 2.702 | 2.7 | 0.559
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 92 | 32999 | 33091 | 0 | 1 | 1 | 40 | 4507 | 4547 | 37639