## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.139 | 8.185 | 8.132 | 8.52 | 56.874 | 56.776 | 60.998 | 60.453 | 60.468 | 47.63
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 16.095 | 16.116 | 6.542
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.689 | 2.666 | 0 | 1.19 | 1.187 | 0 | 15.996 | 15.535 | 7.335
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0.72 | 0.292
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.139 | 10.874 | 10.798 | 8.52 | 58.064 | 57.963 | 77.828 | 93.285 | 92.839 | 61.799
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 51.103 | 154.394 | 153.488 | 7.84 | 29.877 | 29.832 | 190.339 | 166.582 | 167.267 | 112.681
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 1.719 | 0 | 0.556 | 0.54 | 0.864
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 51.103 | 154.394 | 153.488 | 7.84 | 31.6 | 31.551 | 190.339 | 167.138 | 167.807 | 113.545
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.263 | 1.044 | 1.037 | 0.667 | 2.923 | 2.919 | 1.922 | 1.661 | 1.668 | 1.999
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.076 | 0.077 | 0.031
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.077 | 0.074 | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.263 | 1.087 | 1.08 | 0.667 | 2.934 | 2.93 | 2.002 | 1.819 | 1.824 | 2.076
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.5 | 1.953 | 1.94 | 0.7 | 2.658 | 2.654 | 1.689 | 1.541 | 1.546 | 2.048
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.009 | 0.008 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.5 | 1.953 | 1.94 | 0.7 | 2.708 | 2.704 | 1.689 | 1.55 | 1.554 | 2.07
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.184 | 0.539 | 0.536 | 0.133 | 0.392 | 0.391 | 1.784 | 1.986 | 1.98 | 1.068
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.184 | 0.539 | 0.536 | 0.133 | 0.392 | 0.391 | 1.784 | 1.986 | 1.98 | 1.068
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8588 | 8664 | 30 | 14827 | 14857 | 463 | 15610 | 16073 | 39594