## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.143 | 1.532 | 1.542 |  |  |  | 16.546 | 22.375 | 22.254 | 10.336
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.85 | 0.845 |  |  |  | 0 | 3.236 | 3.168 | 1.831
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.143 | 2.382 | 2.387 |  |  |  | 16.546 | 25.611 | 25.422 | 12.167
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.74 | 8.041 | 8.005 |  |  |  | 4.183 | 57.832 | 56.716 | 28.689
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.833 | 6.793 |  |  |  | 0 | 4.252 | 4.163 | 5.677
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.74 | 14.874 | 14.798 |  |  |  | 4.183 | 62.084 | 60.879 | 34.366
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.063 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 0.239 | 0.226 | 0.226 | 0.142
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.063 | 0.099 | 0.099 |  |  |  | 0.239 | 0.253 | 0.253 | 0.164
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.188 | 0.187 |  |  |  | 0.117 | 0.238 | 0.235 | 0.207
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.043 |  |  |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.029
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.05 | 0.231 | 0.23 |  |  |  | 0.117 | 0.249 | 0.246 | 0.236
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.638 | 0.064 | 0.067 |  |  |  | 1.146 | 0.873 | 0.879 | 0.412
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.638 | 0.064 | 0.067 |  |  |  | 1.146 | 0.873 | 0.879 | 0.412
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 80 | 13797 | 13877 | 0 | 0 | 0 | 213 | 10028 | 10241 | 24118