## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 49.915 | 98.149 | 97.884 | 106.615 | 105.67 | 105.683 | 102.648 | 112.16 | 111.962 | 102.763
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.211 | 2.454 | 2.65 | 8.28 | 22.055 | 21.864 | 66.547 | 77.711 | 77.479 | 27.2
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.3 | 8.74 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 19.658 | 20.054 | 20.046 | 11.705
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.847 | 0.842 | 0 | 3.424 | 3.377 | 0 | 3.739 | 3.661 | 1.88
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 1.607 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0.11
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 91.426 | 110.209 | 110.105 | 114.895 | 132.756 | 132.509 | 188.853 | 213.664 | 213.148 | 143.658
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.932 | 4.584 | 4.581 | 0 | 0 | 0 | 15.27 | 17.311 | 17.269 | 8.255
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.185 | 3.576 | 3.766 | 280.062 | 269.673 | 269.817 | 61.728 | 72.46 | 72.237 | 41.704
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.54 | 3.521 | 0 | 0.594 | 0.586 | 0 | 2.242 | 2.195 | 2.924
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.117 | 11.7 | 11.868 | 280.062 | 270.267 | 270.403 | 76.998 | 92.013 | 91.701 | 52.883
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.792 | 1.559 | 1.555 | 1.692 | 1.679 | 1.679 | 1.629 | 1.783 | 1.78 | 1.633
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.496 | 0.056 | 0.059 | 0.308 | 0.357 | 0.357 | 1.177 | 1.46 | 1.454 | 0.513
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.031 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0.152 | 0.152 | 0.064
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.319 | 1.652 | 1.651 | 2 | 2.083 | 2.083 | 2.957 | 3.421 | 3.411 | 2.227
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.023 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.102 | 0.101 | 0.048
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.142 | 0.034 | 0.034 | 0.615 | 0.591 | 0.592 | 0.291 | 0.321 | 0.321 | 0.158
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.061 | 0.06 | 0.068
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.165 | 0.138 | 0.138 | 0.615 | 0.61 | 0.611 | 0.381 | 0.484 | 0.482 | 0.274
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.658 | 0.024 | 0.027 | 0.554 | 0.253 | 0.258 | 1.426 | 1.438 | 1.437 | 0.482
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.658 | 0.024 | 0.027 | 0.554 | 0.253 | 0.258 | 1.426 | 1.438 | 1.437 | 0.482
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 47057 | 47317 | 65 | 4645 | 4710 | 491 | 23112 | 23603 | 75630