## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.113 | 0.23 | 0.387 | 161.389 | 197.573 | 197.157 | 62.59 | 108.932 | 107.259 | 80.061
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.972 | 0.051 | 0.079 | 3.408 | 12.866 | 12.757 | 7.764 | 7.898 | 7.893 | 5.616
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.927 | 5.859 | 0 | 5.359 | 5.165 | 3.236
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.085 | 0.281 | 0.466 | 164.797 | 216.366 | 215.773 | 70.354 | 122.189 | 120.317 | 88.913
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 175.575 | 64.59 | 66.197 | 177.928 | 210.501 | 210.126 | 226.055 | 247.926 | 247.136 | 169.215
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.367 | 0.009 | 0.014 | 107.004 | 117.183 | 117.066 | 21.198 | 48.677 | 47.685 | 40.485
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.558 | 3.507 | 0 | 6.384 | 6.311 | 0 | 15.653 | 15.089 | 9.021
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 175.942 | 68.157 | 69.718 | 284.932 | 334.068 | 333.503 | 247.253 | 312.256 | 309.91 | 218.721
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.478 | 0.012 | 0.019 | 2.321 | 3.781 | 3.765 | 1.937 | 2.956 | 2.919 | 1.912
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.076 | 0.002 | 0.003 | 0.132 | 0.499 | 0.494 | 0.312 | 0.316 | 0.316 | 0.222
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.042 | 0.041 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.554 | 0.014 | 0.022 | 2.453 | 4.324 | 4.303 | 2.249 | 3.314 | 3.276 | 2.159
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.726 | 0.267 | 0.274 | 0.736 | 0.871 | 0.869 | 0.935 | 1.025 | 1.022 | 0.7
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.076 | 0.002 | 0.003 | 0.66 | 1.16 | 1.154 | 0.779 | 0.791 | 0.79 | 0.54
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.146 | 0.144 | 0 | 0.088 | 0.085 | 0.069
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.802 | 0.289 | 0.297 | 1.396 | 2.177 | 2.167 | 1.714 | 1.904 | 1.897 | 1.309
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.433 | 0.007 | 0.013 | 0.906 | 2.414 | 2.397 | 1.556 | 1.443 | 1.448 | 1.039
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.433 | 0.007 | 0.013 | 0.906 | 2.414 | 2.397 | 1.556 | 1.443 | 1.448 | 1.039
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 10688 | 10845 | 53 | 4558 | 4611 | 430 | 11487 | 11917 | 27373