## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.234 | 51.286 | 51.036 | 9.146 | 1.455 | 1.738 | 19.612 | 22.22 | 22.127 | 41.238
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.226 | 3.208 | 0 | 20.444 | 19.692 | 0 | 0.192 | 0.185 | 3.273
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.234 | 54.512 | 54.244 | 9.146 | 21.899 | 21.43 | 19.612 | 22.412 | 22.312 | 44.511
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.846 | 8.896 | 9.009 | 10.8 | 1.444 | 1.788 | 88.48 | 49.576 | 50.962 | 19.262
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.825 | 1.815 | 0 | 4.285 | 4.127 | 0 | 4.319 | 4.165 | 2.526
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.846 | 10.721 | 10.824 | 10.8 | 5.729 | 5.915 | 88.48 | 53.895 | 55.127 | 21.788
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.127 | 1.15 | 1.144 | 0.162 | 0.023 | 0.028 | 0.325 | 0.36 | 0.358 | 0.889
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.125 | 0.12 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.127 | 1.172 | 1.166 | 0.162 | 0.148 | 0.148 | 0.325 | 0.362 | 0.359 | 0.911
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.146 | 0.058 | 0.059 | 0.324 | 0.043 | 0.054 | 0.719 | 0.402 | 0.414 | 0.148
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0.148 | 0.143 | 0 | 0.097 | 0.094 | 0.061
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.146 | 0.101 | 0.102 | 0.324 | 0.191 | 0.197 | 0.719 | 0.499 | 0.508 | 0.209
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.025 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.643 | 0.625 | 0.232
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.025 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.643 | 0.625 | 0.232
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 158 | 27658 | 27816 | 74 | 1937 | 2011 | 360 | 9745 | 10105 | 39932