## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE / LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.049 | 12.161 | 12.125 | 37.373 | 164.124 | 161.217 | 14.362 | 91.358 | 89.724 | 45.319
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.376 | 0.373 | 0 | 0.082 | 0.08 | 0 | 5.212 | 5.101 | 1.622
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.158 | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.389
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.049 | 14.695 | 14.64 | 37.373 | 164.206 | 161.297 | 14.362 | 96.57 | 94.825 | 48.33
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.668 | 4.027 | 4.267 | 4.304 | 1.54 | 1.604 | 49.139 | 92.97 | 92.04 | 27.68
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.479 | 0.476 | 0 | 0.264 | 0.258 | 0 | 1.18 | 1.155 | 0.641
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.668 | 4.506 | 4.743 | 4.304 | 1.804 | 1.862 | 49.139 | 94.15 | 93.195 | 28.321
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.102 | 0.271 | 0.27 | 0.327 | 1.248 | 1.227 | 0.229 | 0.494 | 0.488 | 0.408
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.012
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.102 | 0.296 | 0.295 | 0.327 | 1.249 | 1.228 | 0.229 | 0.535 | 0.529 | 0.435
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.157 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.053 | 0.052 | 0.261 | 0.478 | 0.474 | 0.143
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.157 | 0.043 | 0.044 | 0.019 | 0.064 | 0.063 | 0.261 | 0.512 | 0.507 | 0.17
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.134 | 0.212 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0.945 | 0.939 | 0.39
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.134 | 0.212 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0.945 | 0.939 | 0.39
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 127 | 17685 | 17812 | 52 | 2215 | 2267 | 157 | 7241 | 7398 | 27477