## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 45.203 | 65.898 | 65.837 | 220.275 | 228.967 | 228.894 | 128.468 | 180.778 | 180.18 | 109.595
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 36.945 | 36.845 | 12.608
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.858 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.517 | 2.489 | 2.645
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 45.203 | 68.756 | 68.687 | 220.275 | 228.967 | 228.894 | 156.668 | 220.24 | 219.514 | 124.848
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.716 | 0.685 | 0.712 | 43.65 | 7.833 | 8.132 | 74.536 | 98.605 | 98.33 | 34.325
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.516 | 0.515 | 0 | 5.237 | 5.193 | 0 | 25.144 | 24.857 | 8.977
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.716 | 1.201 | 1.227 | 43.65 | 13.07 | 13.325 | 74.536 | 123.749 | 123.187 | 43.302
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.71 | 0.719 | 0.719 | 3.375 | 3.895 | 3.891 | 1.856 | 2.529 | 2.521 | 1.425
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.119 | 0.119 | 0.041
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.71 | 0.754 | 0.754 | 3.375 | 3.895 | 3.891 | 1.947 | 2.675 | 2.667 | 1.497
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 0.009 | 0.009 | 0.75 | 0.135 | 0.14 | 0.258 | 0.326 | 0.325 | 0.121
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.158 | 0.156 | 0 | 0.087 | 0.086 | 0.043
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.024 | 0.024 | 0.75 | 0.293 | 0.296 | 0.258 | 0.413 | 0.411 | 0.164
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.21 | 0.053 | 0.054 | 0.75 | 0.135 | 0.14 | 0.53 | 0.795 | 0.792 | 0.309
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.21 | 0.053 | 0.054 | 0.75 | 0.135 | 0.14 | 0.53 | 0.795 | 0.792 | 0.309
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 62 | 21185 | 21247 | 8 | 951 | 959 | 132 | 11419 | 11551 | 33757