## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.095 | 0.353 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.042 | 0.042 | 0.283
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 36.908 | 31.894 | 31.923 | 69.584 | 64.871 | 64.911 | 56.015 | 98.944 | 98.332 | 43.238
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.225 | 0.602 | 0.6 | 2.218 | 3.313 | 3.303 | 0.279 | 1.606 | 1.587 | 0.941
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.016 | 0.601 | 0.609 | 4.734 | 2.353 | 2.373 | 5.113 | 11.853 | 11.757 | 2.214
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 3.873 | 3.851 | 0 | 6.902 | 6.843 | 0 | 12.035 | 11.864 | 5.139
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.028 | 0.549 | 0.546 | 0 | 0.077 | 0.076 | 0 | 0.07 | 0.069 | 0.447
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Genel Toplam |  | 39.288 | 37.887 | 37.895 | 76.536 | 77.516 | 77.506 | 61.414 | 124.55 | 123.651 | 52.274
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.111 | 22.085 | 22.154 | 81.798 | 59.096 | 59.289 | 40.38 | 89.22 | 88.524 | 33.787
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.04 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.046
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.449 | 1.44 | 0 | 2.761 | 2.737 | 0 | 1.696 | 1.672 | 1.572
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.151 | 23.592 | 23.652 | 81.798 | 61.857 | 62.026 | 40.4 | 90.916 | 90.196 | 35.405
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.039
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.874 | 0.842 | 0.842 | 1.935 | 1.869 | 1.87 | 1.288 | 2.03 | 2.02 | 1.077
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.002 | 0.017 | 0.017 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.004 | 0.016 | 0.016 | 0.016
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.013 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.016 | 0.017 | 0.051 | 0.121 | 0.12 | 0.021
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.052 | 0.051 | 0 | 0.106 | 0.105 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.902 | 0.958 | 0.958 | 1.978 | 1.949 | 1.95 | 1.344 | 2.28 | 2.268 | 1.207
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.174 | 0.159 | 0.159 | 0.297 | 0.184 | 0.185 | 0.177 | 0.405 | 0.402 | 0.193
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.027
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.175 | 0.187 | 0.187 | 0.297 | 0.227 | 0.228 | 0.177 | 0.425 | 0.422 | 0.221
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.793 | 0.605 | 0.606 | 2.674 | 1.483 | 1.493 | 1.028 | 1.502 | 1.495 | 0.792
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.793 | 0.605 | 0.606 | 2.674 | 1.483 | 1.493 | 1.028 | 1.502 | 1.495 | 0.792
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 5000 | 859937 | 864937 | 724 | 84631 | 85355 | 2052 | 142001 | 144053 | 1094345
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.