## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.713 | 0.51 | 0.512 | 0.325 | 0.388 | 0.387 | 0.409 | 4.811 | 4.661 | 0.598
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 52.097 | 20.109 | 20.353 | 64.122 | 54.86 | 55.021 | 42.727 | 59.457 | 58.889 | 23.299
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.286 | 4.09 | 4.076 | 0.628 | 0.735 | 0.733 | 0.281 | 0.659 | 0.646 | 3.799
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 3.435 | 4.184 | 4.178 | 13.683 | 43.308 | 42.791 | 6.918 | 41.615 | 40.436 | 7.309
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.048 | 3.526 | 3.499 | 0 | 4.843 | 4.758 | 0 | 5.393 | 5.21 | 3.613
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.255 | 0.253 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0.577 | 0.558 | 0.247
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 58.579 | 32.676 | 32.873 | 78.758 | 104.172 | 103.727 | 50.335 | 112.512 | 110.4 | 38.866
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 39.39 | 12.491 | 12.696 | 76.021 | 95.802 | 95.456 | 47.213 | 208.269 | 202.801 | 21.936
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 2.99 | 2.967 | 0 | 4.883 | 4.797 | 0 | 3.79 | 3.661 | 3.093
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Genel Toplam |  | 39.394 | 15.493 | 15.675 | 76.021 | 100.685 | 100.253 | 47.213 | 212.059 | 206.462 | 25.04
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.023 | 0.02 | 0.02 | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.206 | 0.199 | 0.024
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.814 | 0.433 | 0.436 | 1.251 | 1.058 | 1.062 | 0.854 | 1.213 | 1.201 | 0.491
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.006 | 0.017 | 0.017 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.045
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.039 | 0.125 | 0.123 | 0.02 | 0.118 | 0.115 | 0.023
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0.056 | 0.054 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.893 | 0.546 | 0.549 | 1.31 | 1.251 | 1.252 | 0.896 | 1.609 | 1.585 | 0.615
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.232 | 0.063 | 0.065 | 0.44 | 0.303 | 0.306 | 0.215 | 0.462 | 0.453 | 0.088
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0.025
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.232 | 0.087 | 0.089 | 0.44 | 0.335 | 0.338 | 0.215 | 0.491 | 0.481 | 0.113
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.011 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–OG |  | 0.518 | 0.254 | 0.256 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 1.342 | 1.61 | 1.601 | 0.314
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.529 | 0.257 | 0.259 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 1.343 | 1.61 | 1.601 | 0.317
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13465 | 1752305 | 1765770 | 2017 | 113399 | 115416 | 1470 | 41825 | 43295 | 1924481
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.