## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.756 | 1 | 0.998 | 1.138 | 1.027 | 1.028 | 3.174 | 3.803 | 3.791 | 1.26
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 44.723 | 22.979 | 23.121 | 64.058 | 54.476 | 54.597 | 56.297 | 77.747 | 77.322 | 30.208
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.629 | 2.568 | 2.562 | 1.842 | 2.363 | 2.356 | 0.887 | 1.789 | 1.771 | 2.475
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 3.035 | 2.955 | 2.955 | 10.811 | 22.059 | 21.918 | 12.919 | 16.402 | 16.333 | 5.434
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036 | 3.517 | 3.494 | 0 | 5.569 | 5.499 | 0 | 7.558 | 7.408 | 3.988
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.007 | 0.357 | 0.354 | 0 | 0.085 | 0.084 | 0 | 0.126 | 0.123 | 0.315
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Genel Toplam |  | 50.186 | 33.381 | 33.489 | 77.849 | 85.579 | 85.482 | 73.277 | 107.425 | 106.748 | 43.684
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.2 | 1.819 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 8.801 | 6.921 | 6.959 | 2.174
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 36.297 | 16.284 | 16.415 | 71.848 | 83.346 | 83.202 | 60.588 | 97.887 | 97.148 | 28.268
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.01 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0.621 | 0.616 | 0.071
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 2.427 | 2.412 | 0 | 3.421 | 3.378 | 0 | 4.027 | 3.947 | 2.617
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.064 | 0.012
Genel Toplam |  | 37.509 | 20.553 | 20.665 | 71.848 | 86.767 | 86.58 | 69.736 | 109.521 | 108.734 | 33.142
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.023 | 0.036 | 0.036 | 0.027 | 0.024 | 0.024 | 0.063 | 0.089 | 0.088 | 0.04
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.789 | 0.563 | 0.565 | 1.439 | 1.321 | 1.323 | 1.213 | 1.624 | 1.616 | 0.712
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.03 | 0.038 | 0.038 | 0.023 | 0.064 | 0.063 | 0.021 | 0.033 | 0.033 | 0.039
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.017 | 0.012 | 0.012 | 0.047 | 0.081 | 0.081 | 0.168 | 0.164 | 0.164 | 0.031
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0 | 0.067 | 0.066 | 0.035
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.859 | 0.683 | 0.685 | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 1.465 | 1.978 | 1.968 | 0.859
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.016 | 0.016 | 0.006
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.218 | 0.116 | 0.117 | 0.376 | 0.283 | 0.284 | 0.319 | 0.419 | 0.417 | 0.156
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.027
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 0.222 | 0.148 | 0.149 | 0.376 | 0.317 | 0.318 | 0.342 | 0.474 | 0.471 | 0.19
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–OG |  | 0.589 | 0.405 | 0.406 | 1.259 | 1.031 | 1.034 | 1.715 | 2.005 | 1.999 | 0.595
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.596 | 0.407 | 0.408 | 1.259 | 1.031 | 1.034 | 1.715 | 2.005 | 1.999 | 0.596
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20635 | 3122552 | 3143187 | 3052 | 240385 | 243437 | 6871 | 339867 | 346738 | 3733362
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.