## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.028 | 10.145 | 10.163 | 39.736 | 25.551 | 25.579 | 18.872 | 20.552 | 20.536 | 12.008
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.046 | 0.23 | 0.23 | 1.964 | 3.022 | 3.02 | 0.104 | 0.342 | 0.34 | 0.367
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.913 | 2.906 | 0 | 0.226 | 0.225 | 0 | 4.995 | 4.946 | 3.013
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.393 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.331
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.074 | 13.681 | 13.691 | 41.7 | 28.799 | 28.824 | 18.976 | 25.895 | 25.828 | 15.719
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 45.991 | 23.554 | 23.611 | 152.618 | 124.534 | 124.588 | 61.817 | 63.396 | 63.381 | 32.56
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.591 | 2.584 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 19.669 | 19.477 | 4.35
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 45.991 | 26.145 | 26.195 | 152.618 | 124.537 | 124.591 | 61.817 | 83.065 | 82.858 | 36.91
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.483 | 0.565 | 0.564 | 1.273 | 0.659 | 0.66 | 0.576 | 0.875 | 0.872 | 0.603
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.013 | 0.064 | 0.064 | 0.545 | 0.839 | 0.839 | 0.029 | 0.095 | 0.094 | 0.102
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.021
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.496 | 0.651 | 0.65 | 1.818 | 1.499 | 1.5 | 0.605 | 1 | 0.995 | 0.727
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.539 | 0.292 | 0.293 | 0.727 | 0.673 | 0.673 | 0.609 | 0.53 | 0.531 | 0.337
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.098 | 0.035
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.539 | 0.321 | 0.322 | 0.727 | 0.673 | 0.673 | 0.609 | 0.629 | 0.629 | 0.372
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.578 | 0.888 | 0.887 | 0.455 | 0.363 | 0.364 | 1.105 | 1.383 | 1.38 | 0.918
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.578 | 0.888 | 0.887 | 0.455 | 0.363 | 0.364 | 1.105 | 1.383 | 1.38 | 0.918
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 545 | 213922 | 214467 | 22 | 11354 | 11376 | 276 | 28031 | 28307 | 254150
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.