## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.405 | 6.496 | 6.479 | 9.754 | 6.54 | 6.57 | 6.897 | 8.478 | 8.441 | 7.044
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 16.956 | 23.341 | 23.306 | 51.623 | 35.292 | 35.443 | 66.339 | 72.732 | 72.582 | 38.161
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.032 | 0.964 | 0.964 | 9.363 | 5.48 | 5.516 | 1.654 | 2.677 | 2.653 | 1.754
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 3.867 | 4.651 | 4.647 | 6.816 | 6.206 | 6.211 | 22.162 | 16.803 | 16.929 | 8.25
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.862 | 2.846 | 0 | 6.54 | 6.48 | 0 | 3.859 | 3.768 | 3.356
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.374 | 0.372 | 0 | 0.306 | 0.303 | 0 | 0.066 | 0.065 | 0.28
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.26 | 38.688 | 38.614 | 77.556 | 60.364 | 60.523 | 97.052 | 104.615 | 104.438 | 58.845
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 15.236 | 19.162 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 19.678 | 18.377 | 18.407 | 17.631
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.135 | 16.633 | 16.62 | 11.645 | 88.902 | 88.188 | 80.37 | 78.989 | 79.021 | 39.251
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 1.649 | 1.628 | 0.464
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.823 | 1.813 | 0 | 1.126 | 1.116 | 0 | 3.265 | 3.189 | 2.157
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.168 | 0.048
Genel Toplam |  | 29.371 | 37.618 | 37.573 | 11.645 | 90.028 | 89.304 | 100.81 | 102.452 | 102.413 | 59.551
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.065 | 0.124 | 0.124 | 0.187 | 0.125 | 0.126 | 0.132 | 0.162 | 0.162 | 0.135
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.422 | 0.525 | 0.525 | 1.519 | 1.032 | 1.036 | 1.392 | 1.471 | 1.47 | 0.828
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.02 | 0.017 | 0.017 | 0.138 | 0.09 | 0.09 | 0.038 | 0.045 | 0.045 | 0.03
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.077 | 0.035 | 0.035 | 0.135 | 0.127 | 0.127 | 0.332 | 0.262 | 0.263 | 0.106
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.584 | 0.727 | 0.727 | 1.979 | 1.458 | 1.463 | 1.894 | 1.976 | 1.975 | 1.131
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.048 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.041 | 0.042 | 0.05
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.137 | 0.177 | 0.176 | 0.1 | 0.333 | 0.331 | 0.437 | 0.396 | 0.397 | 0.25
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0.033
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
Genel Toplam |  | 0.185 | 0.268 | 0.267 | 0.1 | 0.361 | 0.359 | 0.488 | 0.486 | 0.488 | 0.335
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.558 | 0.37 | 0.371 | 1.491 | 1.16 | 1.164 | 2.407 | 2.829 | 2.819 | 1.122
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.558 | 0.37 | 0.371 | 1.491 | 1.16 | 1.164 | 2.407 | 2.829 | 2.819 | 1.122
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1625 | 296388 | 298013 | 289 | 31001 | 31290 | 3073 | 128010 | 131083 | 460386
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.