## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.071 | 33.998 | 33.927 | 56.826 | 75.642 | 75.323 | 294.9 | 1148.788 | 1128.457 | 38.168
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.795 | 5.76 | 0 | 20.239 | 19.896 | 0 | 0 | 0 | 6.979
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.693 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.071 | 40.486 | 40.376 | 56.826 | 95.881 | 95.219 | 294.9 | 1148.788 | 1128.457 | 45.776
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.407 | 6.912 | 6.933 | 19.497 | 25.486 | 25.384 | 0 | 0 | 0 | 8.524
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.587 | 1.578 | 0 | 0.361 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 1.471
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.407 | 8.499 | 8.511 | 19.497 | 25.847 | 25.739 | 0 | 0 | 0 | 9.995
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.845 | 1.567 | 1.562 | 2.809 | 4.002 | 3.982 | 28 | 109.268 | 107.333 | 1.836
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.083 | 0.082 | 0 | 0.112 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.085
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.845 | 1.661 | 1.655 | 2.809 | 4.114 | 4.092 | 28 | 109.268 | 107.333 | 1.931
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.076 | 0.057 | 0.057 | 0.191 | 0.258 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0.074
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.076 | 0.077 | 0.077 | 0.191 | 0.279 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0.094
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.893 | 0.472 | 0.475 | 4.27 | 4.164 | 4.166 | 11 | 45.098 | 44.286 | 0.82
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.893 | 0.472 | 0.475 | 4.27 | 4.164 | 4.166 | 11 | 45.098 | 44.286 | 0.82
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 759 | 126108 | 126867 | 204 | 11811 | 12015 | 2 | 82 | 84 | 138966