## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / BALYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 79.006 | 39.882 | 40.303 | 106.215 | 84.754 | 84.997 | 76.626 | 78.362 | 78.352 | 71.197
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.465 | 21.153 | 21.138 | 9.637
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 48.081 | 47.563 | 0 | 13.675 | 13.52 | 0 | 56.995 | 56.671 | 41.396
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 79.006 | 87.963 | 87.866 | 106.215 | 98.429 | 98.517 | 95.091 | 156.51 | 156.161 | 122.23
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.335 | 33.949 | 33.63 | 73.317 | 54.588 | 54.8 | 80.245 | 131.792 | 131.498 | 84.666
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.335 | 33.949 | 33.63 | 73.317 | 54.588 | 54.8 | 80.245 | 131.792 | 131.498 | 84.666
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.806 | 0.916 | 0.914 | 0.976 | 0.798 | 0.8 | 1.419 | 1.188 | 1.19 | 1.005
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.333 | 0.332 | 0.152
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.51 | 0.505 | 0 | 0.186 | 0.184 | 0 | 0.644 | 0.64 | 0.469
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.806 | 1.426 | 1.419 | 0.976 | 0.984 | 0.984 | 1.709 | 2.165 | 2.162 | 1.626
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 0.149 | 0.148 | 0.293 | 0.205 | 0.206 | 0.258 | 0.506 | 0.505 | 0.328
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.149 | 0.148 | 0.293 | 0.205 | 0.206 | 0.258 | 0.506 | 0.505 | 0.328
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.226 | 1.381 | 1.38 | 0.585 | 0.477 | 0.478 | 3.742 | 3.242 | 3.245 | 1.957
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.226 | 1.381 | 1.38 | 0.585 | 0.477 | 0.478 | 3.742 | 3.242 | 3.245 | 1.957
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 31 | 2846 | 2877 | 41 | 3578 | 3619 | 31 | 5412 | 5443 | 11939