## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / BANDIRMA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.818 | 2.844 | 2.833 |  |  |  | 0.037 | 1.169 | 1.088 | 2.747
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.419 | 9.55 | 9.712 |  |  |  | 48.445 | 32.723 | 33.839 | 10.9
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.073 | 3.056 |  |  |  | 0 | 2.598 | 2.414 | 3.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.352 | 0.35 |  |  |  | 0 | 0.088 | 0.082 | 0.337
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.237 | 15.819 | 15.951 |  |  |  | 48.482 | 36.578 | 37.423 | 17.009
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.694 | 11.323 | 11.531 |  |  |  | 26.086 | 95.563 | 90.632 | 15.425
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.422 | 1.414 |  |  |  | 0 | 0.497 | 0.462 | 1.367
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.694 | 12.745 | 12.945 |  |  |  | 26.086 | 96.06 | 91.094 | 16.792
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.114 | 0.395 | 0.393 |  |  |  | 0.005 | 0.162 | 0.151 | 0.381
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.785 | 0.183 | 0.186 |  |  |  | 0.52 | 0.939 | 0.909 | 0.222
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.899 | 0.61 | 0.611 |  |  |  | 0.525 | 1.122 | 1.08 | 0.635
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.248 | 0.052 | 0.053 |  |  |  | 0.124 | 0.365 | 0.348 | 0.068
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.041 |  |  |  | 0 | 0.027 | 0.025 | 0.04
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.248 | 0.093 | 0.094 |  |  |  | 0.124 | 0.392 | 0.373 | 0.108
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.95 | 0.507 | 0.509 |  |  |  | 1.056 | 1.183 | 1.174 | 0.542
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.95 | 0.507 | 0.509 |  |  |  | 1.056 | 1.183 | 1.174 | 0.542
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 581 | 106634 | 107215 | 0 | 0 | 0 | 394 | 5157 | 5551 | 112766