## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.85 | 57.658 | 57.399 |  |  |  | 0 | 87.731 | 87.069 | 57.775
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 1.048 | 1.042 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.029
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.694 | 3.673 |  |  |  | 0 | 9.958 | 9.883 | 3.751
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.83 | 2.813 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.778
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.85 | 65.23 | 64.927 |  |  |  | 0 | 97.689 | 96.952 | 65.333
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.263 | 67.59 | 67.322 |  |  |  | 0 | 2.403 | 2.385 | 66.499
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.256 | 1.249 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.233
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.263 | 68.846 | 68.571 |  |  |  | 0 | 2.403 | 2.385 | 67.732
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.196 | 0.623 | 0.62 |  |  |  | 0 | 0.624 | 0.619 | 0.62
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 |  |  |  | 0 | 0.123 | 0.122 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.017 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.196 | 0.682 | 0.679 |  |  |  | 0 | 0.747 | 0.741 | 0.68
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.173 | 0.494 | 0.492 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.199 | 0.488
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.173 | 0.539 | 0.537 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.199 | 0.532
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.223 | 0.66 | 0.658 |  |  |  | 1 | 0.521 | 0.525 | 0.656
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.223 | 0.66 | 0.658 |  |  |  | 1 | 0.521 | 0.525 | 0.656
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 358 | 61614 | 61972 | 0 | 0 | 0 | 6 | 789 | 795 | 62767