## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.528 | 4.745 | 4.833 | 17.166 | 37.077 | 36.91 | 208.911 | 352.504 | 351.822 | 89.493
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 27.214 | 40.014 | 39.907 | 0 | 0 | 0 | 7.939
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.34 | 0.032 | 0.034 | 6.915 | 4.912 | 4.928 | 0 | 0 | 0 | 1
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.358 | 5.321 | 0 | 6.239 | 6.187 | 0 | 8.854 | 8.812 | 6.281
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0.183
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.868 | 10.135 | 10.188 | 51.295 | 89.172 | 88.854 | 208.911 | 361.358 | 360.634 | 104.896
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.843 | 22.514 | 22.585 | 5.471 | 33.691 | 33.455 | 63.411 | 85.209 | 85.105 | 38.852
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.632 | 1.621 | 0 | 0.068 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.946
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.843 | 24.146 | 24.206 | 5.471 | 33.759 | 33.522 | 63.411 | 85.209 | 85.105 | 39.798
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.773 | 0.269 | 0.272 | 0.746 | 0.845 | 0.844 | 2.474 | 3.565 | 3.56 | 1.128
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.15 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.014 | 0.001 | 0.001 | 0.288 | 0.205 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0.042
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0.068 | 0.067 | 0.05
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.787 | 0.308 | 0.311 | 1.136 | 1.267 | 1.265 | 2.474 | 3.633 | 3.627 | 1.251
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.255 | 0.41 | 0.409 | 0.017 | 0.111 | 0.11 | 0.421 | 0.58 | 0.58 | 0.388
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.255 | 0.438 | 0.437 | 0.017 | 0.114 | 0.113 | 0.421 | 0.58 | 0.58 | 0.404
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.227 | 0.053 | 0.054 | 0.203 | 0.377 | 0.375 | 1 | 0.915 | 0.916 | 0.312
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.227 | 0.053 | 0.054 | 0.203 | 0.377 | 0.375 | 1 | 0.915 | 0.916 | 0.312
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 141 | 20284 | 20425 | 59 | 7002 | 7061 | 38 | 7969 | 8007 | 35493