## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / DURSUNBEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.348 | 13.91 | 13.94 |  |  |  | 121.95 | 131.63 | 131.571 | 72.457
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.926 | 4.896 | 2.435
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25.989 | 28.925 | 28.907 | 14.38
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.599 | 6.563 |  |  |  | 0 | 5.544 | 5.51 | 6.039
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.851 | 0.846 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.425
Genel Toplam |  | 19.348 | 21.36 | 21.349 |  |  |  | 147.939 | 171.025 | 170.884 | 95.736
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.336 | 17.228 | 17.312 |  |  |  | 116.133 | 87.871 | 88.043 | 52.498
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.863 | 0.859 |  |  |  | 0 | 0.42 | 0.418 | 0.639
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.336 | 18.091 | 18.171 |  |  |  | 116.133 | 88.291 | 88.461 | 53.137
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.341 | 0.197 | 0.198 |  |  |  | 1.859 | 2.145 | 2.143 | 1.165
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.012
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.268 | 0.268 | 0.133
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.057 |  |  |  | 0 | 0.049 | 0.049 | 0.053
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 0.341 | 0.257 | 0.258 |  |  |  | 2.109 | 2.485 | 2.483 | 1.365
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.106 | 0.054 | 0.055 |  |  |  | 0.402 | 0.336 | 0.336 | 0.195
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.106 | 0.061 | 0.062 |  |  |  | 0.402 | 0.356 | 0.355 | 0.208
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.306 | 0.174 | 0.174 |  |  |  | 1.011 | 1.271 | 1.27 | 0.719
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.306 | 0.174 | 0.174 |  |  |  | 1.011 | 1.271 | 1.27 | 0.719
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 85 | 15168 | 15253 | 0 | 0 | 0 | 92 | 15007 | 15099 | 30352