## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 150.503 | 72.506 | 72.706 | 119.588 | 54.959 | 55.034 | 40.686 | 60.313 | 60.132 | 67.426
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.861 | 2.853 | 0 | 1.776 | 1.774 | 0 | 1.561 | 1.546 | 2.473
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.162 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 150.503 | 75.529 | 75.72 | 119.588 | 56.735 | 56.808 | 40.686 | 61.874 | 61.678 | 70.007
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 73.363 | 35.071 | 35.17 | 36.518 | 0.002 | 0.044 | 36.222 | 26.762 | 26.849 | 26.472
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.593 | 0.38 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0.002 | 0.255
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.083 | 1.081 | 0 | 4.657 | 4.652 | 0 | 1.039 | 1.029 | 1.868
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 73.956 | 36.534 | 36.632 | 36.518 | 4.659 | 4.696 | 36.428 | 27.801 | 27.88 | 28.595
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.422 | 1.404 | 1.407 | 1.98 | 1.521 | 1.522 | 1.041 | 1.85 | 1.842 | 1.479
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.026
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.422 | 1.437 | 1.44 | 1.98 | 1.536 | 1.537 | 1.041 | 1.871 | 1.863 | 1.506
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.419 | 0.242 | 0.242 | 0.157 | 0 | 0 | 0.149 | 0.189 | 0.188 | 0.183
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.015 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.032
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.434 | 0.273 | 0.273 | 0.157 | 0.066 | 0.066 | 0.154 | 0.219 | 0.218 | 0.221
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.218 | 0.901 | 0.902 | 0.431 | 0.388 | 0.388 | 0.231 | 0.554 | 0.551 | 0.75
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.218 | 0.901 | 0.902 | 0.431 | 0.388 | 0.388 | 0.231 | 0.554 | 0.551 | 0.75
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 339 | 131359 | 131698 | 51 | 43597 | 43648 | 195 | 21005 | 21200 | 196546