## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.825 | 17.973 | 18.07 |  | 0 | 0 | 25.219 | 27.246 | 27.193 | 20.047
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.396 | 5.386 | 5.329 |  | 22.2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 4.175
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.623 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 2.843 | 2.768 | 1.854
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.231 | 0.227 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.221 | 25.213 | 25.226 |  | 22.2 | 22.2 | 25.219 | 30.089 | 29.961 | 26.254
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.625 | 17.394 | 17.27 |  | 0 | 0 | 7.445 | 18.467 | 18.176 | 17.464
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.486 | 3.436 |  | 45 | 45 | 0 | 1.466 | 1.428 | 3.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.625 | 20.88 | 20.706 |  | 45 | 45 | 7.445 | 19.933 | 19.604 | 20.47
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.427 | 0.447 | 0.447 |  | 0 | 0 | 0.525 | 0.602 | 0.6 | 0.48
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.427 | 0.473 | 0.472 |  | 0 | 0 | 0.525 | 0.626 | 0.623 | 0.505
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.084 | 0.184 | 0.182 |  | 0 | 0 | 0.061 | 0.126 | 0.124 | 0.17
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.056 |  | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.048
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.084 | 0.241 | 0.238 |  | 1 | 1 | 0.061 | 0.146 | 0.143 | 0.218
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.475 | 0.832 | 0.827 |  | 211.875 | 214 | 0.904 | 0.71 | 0.715 | 0.831
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.475 | 0.832 | 0.827 |  | 211.875 | 214 | 0.904 | 0.71 | 0.715 | 0.831
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 668 | 46561 | 47229 | 0 | 8 | 8 | 345 | 12749 | 13094 | 60331