## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 85.846 | 5.861 | 6.037 | 117.929 | 190.492 | 188.684 |  | 7402.421 | 7512.316 | 17.451
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.775 | 1.786 | 1.784 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.684
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 8.743 | 0.841 | 1.038 |  | 0 | 0 | 0.058
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.326 | 3.731 | 3.724 | 0 | 9.657 | 9.416 |  | 0 | 0 | 4.042
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.569 | 0.149 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.141
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 87.516 | 11.527 | 11.695 | 126.672 | 200.99 | 199.138 |  | 7402.421 | 7512.316 | 23.376
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.38 | 4.753 | 4.818 | 286.618 | 409.577 | 406.514 |  | 2467.011 | 2503.832 | 27.709
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.68 | 0.679 | 0 | 2.223 | 2.167 |  | 0 | 0 | 0.762
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.38 | 5.433 | 5.497 | 286.618 | 411.8 | 408.681 |  | 2467.011 | 2503.832 | 28.471
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.32 | 0.207 | 0.21 | 2.167 | 3.239 | 3.212 |  | 92.316 | 93.684 | 0.393
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.036 | 0.123 | 0.123 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.116
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.01 | 0.012 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.045 | 0.044 |  | 0 | 0 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.364 | 0.369 | 0.372 | 2.268 | 3.294 | 3.268 |  | 92.316 | 93.684 | 0.549
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28 | 0.036 | 0.036 | 0.762 | 1.046 | 1.039 |  | 7.053 | 7.158 | 0.093
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.28 | 0.042 | 0.042 | 0.762 | 1.051 | 1.043 |  | 7.053 | 7.158 | 0.099
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.248 | 0.766 | 0.767 | 3.732 | 4.69 | 4.666 |  | 127.895 | 129.789 | 1.006
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.248 | 0.766 | 0.767 | 3.732 | 4.69 | 4.666 |  | 127.895 | 129.789 | 1.006
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 250 | 113404 | 113654 | 168 | 6576 | 6744 | 0 | 19 | 19 | 120417