## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.278 | 15.386 | 15.436 | 64.02 | 43.144 | 43.32 | 127.168 | 127.261 | 127.26 | 54.005
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.381 | 7.33 | 2.28
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 122.949 | 54.101 | 54.687 | 97.92 | 82.501 | 82.631 | 213.205 | 232.285 | 232.151 | 113.679
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.073 | 3.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 1.729 | 2.223
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 144.227 | 72.56 | 73.17 | 161.94 | 125.645 | 125.951 | 340.373 | 368.668 | 368.47 | 172.187
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 92.356 | 36.774 | 37.247 | 0 | 31.603 | 31.336 | 264.884 | 273.932 | 273.868 | 110.035
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 92.356 | 36.774 | 37.247 | 0 | 31.603 | 31.336 | 264.884 | 273.932 | 273.868 | 110.035
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.72 | 0.716 | 0.716 | 2.25 | 1.686 | 1.691 | 1.053 | 1.389 | 1.387 | 1.057
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.007
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.78 | 0.391 | 0.394 | 0.4 | 0.562 | 0.561 | 2.158 | 2.449 | 2.447 | 1.055
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.5 | 1.163 | 1.166 | 2.65 | 2.248 | 2.252 | 3.211 | 3.868 | 3.863 | 2.152
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.232 | 0.108 | 0.109 | 0 | 0.114 | 0.113 | 0.947 | 0.973 | 0.973 | 0.378
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.232 | 0.108 | 0.109 | 0 | 0.114 | 0.113 | 0.947 | 0.973 | 0.973 | 0.378
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.073 | 1.095 | 1.104 | 3 | 2.813 | 2.814 | 4.132 | 4.696 | 4.692 | 2.452
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.073 | 1.095 | 1.104 | 3 | 2.813 | 2.814 | 4.132 | 4.696 | 4.692 | 2.452
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 82 | 9547 | 9629 | 20 | 2347 | 2367 | 38 | 5377 | 5415 | 17411