## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.602 | 9.959 | 10.047 | 52.338 | 37.753 | 38.147 | 113.516 | 114.492 | 114.46 | 30.346
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.974 | 1.943 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 2.453 | 2.372 | 1.84
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0.827 | 0.14
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.602 | 11.933 | 11.99 | 52.338 | 37.791 | 38.184 | 113.516 | 117.8 | 117.659 | 32.326
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.287 | 9.727 | 9.97 | 4.865 | 44.783 | 43.705 | 30.047 | 72.707 | 71.304 | 23.481
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.912 | 3.851 | 0 | 0.571 | 0.556 | 0 | 8.1 | 7.834 | 4.223
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.287 | 13.639 | 13.821 | 4.865 | 45.354 | 44.261 | 30.047 | 80.807 | 79.138 | 27.704
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.394 | 1.338 | 1.339 | 2.311 | 2.351 | 2.35 | 5.187 | 5.696 | 5.679 | 2.169
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.073 | 0.035
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.394 | 1.37 | 1.37 | 2.311 | 2.351 | 2.35 | 5.187 | 5.79 | 5.771 | 2.207
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.134 | 0.092 | 0.093 | 0.324 | 0.384 | 0.382 | 0.229 | 0.505 | 0.496 | 0.188
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0.111 | 0.108 | 0.059
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.134 | 0.145 | 0.146 | 0.324 | 0.407 | 0.404 | 0.229 | 0.616 | 0.604 | 0.247
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.499 | 1.623 | 1.621 | 2.392 | 2.655 | 2.648 | 0.651 | 1.365 | 1.342 | 1.668
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.499 | 1.623 | 1.621 | 2.392 | 2.655 | 2.648 | 0.651 | 1.365 | 1.342 | 1.668
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 343 | 21620 | 21963 | 74 | 2667 | 2741 | 166 | 4880 | 5046 | 29750