## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / İVRİNDİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.939 | 23.19 | 23.308 | 3.471 | 4.081 | 4.072 | 117.197 | 147.893 | 147.752 | 79.859
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 28.622 | 28.277 | 0 | 18.389 | 18.112 | 0 | 31.166 | 31.023 | 27.801
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 4.644 | 4.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.939 | 56.456 | 56.173 | 3.471 | 22.47 | 22.184 | 117.197 | 179.059 | 178.775 | 109.226
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 22.02 | 281.098 | 277.193 | 62.814 | 81.454 | 81.369 | 88.256
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 1.799 | 0 | 0.28 | 0.279 | 0.453
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 22.02 | 282.925 | 278.992 | 62.814 | 81.734 | 81.648 | 88.709
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.639 | 1.632 | 1.632 | 0.357 | 0.213 | 0.215 | 5.017 | 5.49 | 5.487 | 3.239
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.18 | 0.178 | 0 | 0.161 | 0.159 | 0 | 0.267 | 0.266 | 0.217
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.027 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.639 | 1.839 | 1.836 | 0.357 | 0.374 | 0.374 | 5.017 | 5.757 | 5.753 | 3.465
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.584 | 0.576 | 0.776 | 0.808 | 0.808 | 0.491
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.655 | 0.646 | 0.776 | 0.816 | 0.816 | 0.507
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.528 | 0.57 | 0.57 | 0.657 | 1.368 | 1.357 | 1.207 | 1.32 | 1.32 | 1.07
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.528 | 0.57 | 0.57 | 0.657 | 1.368 | 1.357 | 1.207 | 1.32 | 1.32 | 1.07
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 108 | 8847 | 8955 | 70 | 4574 | 4644 | 58 | 12585 | 12643 | 26242