## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / BÜYÜKORHAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.894 | 24.1 | 23.98 | 32.6 | 34.907 | 34.9 | 68.3 | 50.664 | 50.788 | 33.857
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.707 | 4.681 | 0 | 43.594 | 43.455 | 0 | 9.735 | 9.666 | 9.877
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.894 | 28.807 | 28.661 | 32.6 | 78.501 | 78.355 | 68.3 | 60.399 | 60.454 | 43.734
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 83.381 | 212.633 | 211.936 | 157.4 | 163.279 | 163.261 | 19.675 | 132.203 | 131.41 | 180.817
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.118 | 0.117 | 0 | 1.639 | 1.633 | 0 | 1.48 | 1.469 | 0.704
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 83.381 | 212.751 | 212.053 | 157.4 | 164.918 | 164.894 | 19.675 | 133.683 | 132.879 | 181.521
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031 | 0.488 | 0.485 | 0.667 | 0.711 | 0.711 | 0.542 | 0.551 | 0.55 | 0.528
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0.652 | 0.65 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0.146
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.031 | 0.579 | 0.576 | 0.667 | 1.363 | 1.361 | 0.542 | 0.655 | 0.654 | 0.674
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.219 | 0.676 | 0.674 | 0.333 | 0.346 | 0.346 | 0.042 | 0.292 | 0.291 | 0.517
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.058 | 0.057 | 0 | 0.062 | 0.061 | 0.03
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.219 | 0.683 | 0.681 | 0.333 | 0.404 | 0.403 | 0.042 | 0.354 | 0.352 | 0.547
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.031 | 1.528 | 1.525 | 1 | 0.816 | 0.817 | 1.5 | 1.776 | 1.774 | 1.543
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.031 | 1.528 | 1.525 | 1 | 0.816 | 0.817 | 1.5 | 1.776 | 1.774 | 1.543
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 32 | 5906 | 5938 | 3 | 937 | 940 | 24 | 3382 | 3406 | 10284