## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 50.96 | 17.761 | 17.927 | 64.029 | 47.309 | 47.384 |  |  |  | 18.362
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 3.828 | 3.071 | 3.075 | 121.629 | 171.42 | 171.195 |  |  |  | 5.557
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.072 | 2.062 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.055
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 54.788 | 22.96 | 23.12 | 185.658 | 218.729 | 218.579 |  |  |  | 26.006
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 75.377 | 8.988 | 9.321 | 25.714 | 14.815 | 14.865 |  |  |  | 9.403
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.624 | 6.591 | 0 | 1.456 | 1.449 |  |  |  | 6.515
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 75.377 | 15.612 | 15.912 | 25.714 | 16.271 | 16.314 |  |  |  | 15.918
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.066 | 0.776 | 0.778 | 2 | 1.769 | 1.77 |  |  |  | 0.793
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.429 | 0.604 | 0.603 |  |  |  | 0.02
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.079 | 0.804 | 0.806 | 2.429 | 2.373 | 2.373 |  |  |  | 0.829
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.308 | 0.092 | 0.094 | 0.571 | 0.329 | 0.33 |  |  |  | 0.097
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.047 | 0.046 |  |  |  | 0.03
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.308 | 0.122 | 0.124 | 0.571 | 0.376 | 0.376 |  |  |  | 0.127
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.753 | 0.595 | 0.596 | 3.714 | 2.539 | 2.544 |  |  |  | 0.624
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.753 | 0.595 | 0.596 | 3.714 | 2.539 | 2.544 |  |  |  | 0.624
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 519 | 102934 | 103453 | 7 | 1543 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 105003