## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 4.11 | 16.546 | 16.281 | 4.748 | 9.815 | 9.664 | 0.727 | 9.941 | 9.602 | 13.812
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.679 | 13.506 | 13.936 | 96.474 | 86.026 | 86.338 | 47.278 | 78.415 | 77.269 | 37.995
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.184 | 6.052 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 7.176 | 6.912 | 5.91
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.215 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0.791 | 0.372
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.789 | 36.451 | 36.479 | 101.222 | 95.863 | 96.024 | 48.005 | 96.353 | 94.574 | 58.089
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 61.548 | 14.952 | 15.944 | 8.07 | 26.804 | 26.245 | 25.07 | 266.51 | 257.624 | 89.979
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.054 | 1.883 | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.843 | 1.417
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 61.602 | 16.835 | 17.788 | 8.07 | 26.804 | 26.245 | 25.07 | 267.385 | 258.467 | 91.396
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.176 | 0.707 | 0.696 | 0.203 | 0.419 | 0.413 | 0.031 | 0.425 | 0.41 | 0.59
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.589 | 0.239 | 0.247 | 0.978 | 1.51 | 1.494 | 0.834 | 1.379 | 1.359 | 0.668
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.066 | 0.051
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.765 | 0.998 | 0.994 | 1.181 | 1.929 | 1.907 | 0.865 | 1.874 | 1.837 | 1.311
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.309 | 0.046 | 0.051 | 0.014 | 0.048 | 0.047 | 0.131 | 0.516 | 0.501 | 0.188
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0.026
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.31 | 0.084 | 0.088 | 0.014 | 0.048 | 0.047 | 0.131 | 0.523 | 0.507 | 0.214
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.517 | 0.032 | 0.043 | 0.754 | 0.893 | 0.889 | 1.439 | 1.741 | 1.73 | 0.611
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.517 | 0.032 | 0.043 | 0.754 | 0.893 | 0.889 | 1.439 | 1.741 | 1.73 | 0.611
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 928 | 42650 | 43578 | 138 | 4487 | 4625 | 773 | 20230 | 21003 | 69206