## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.383 | 24.663 | 24.89 | 221.388 | 256.433 | 255.485 |  |  |  | 45.534
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.424 | 3.045 | 3.116 | 0 | 0.458 | 0.445 |  |  |  | 2.877
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.632 | 1.598 | 0 | 0.108 | 0.105 |  |  |  | 1.464
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.033
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.807 | 29.377 | 29.64 | 221.388 | 256.999 | 256.035 |  |  |  | 49.908
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.72 | 73.55 | 72.812 | 93.808 | 124.382 | 123.555 |  |  |  | 77.355
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.48 | 3.406 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.101
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.72 | 77.03 | 76.218 | 93.808 | 124.382 | 123.555 |  |  |  | 80.456
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.799 | 0.681 | 0.684 | 3.535 | 4.513 | 4.487 |  |  |  | 1.024
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.194 | 0.115 | 0.117 | 0 | 0.017 | 0.017 |  |  |  | 0.108
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.993 | 0.804 | 0.809 | 3.535 | 4.531 | 4.505 |  |  |  | 1.14
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.206 | 0.309 | 0.307 | 0.317 | 0.613 | 0.605 |  |  |  | 0.334
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.041 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.037
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.206 | 0.351 | 0.348 | 0.317 | 0.613 | 0.605 |  |  |  | 0.371
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.304 | 0.317 | 0.316 | 0.426 | 0.945 | 0.931 |  |  |  | 0.371
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.304 | 0.317 | 0.316 | 0.426 | 0.945 | 0.931 |  |  |  | 0.371
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 805 | 37179 | 37984 | 101 | 3634 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 41719