## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.347 | 15.909 | 15.846 | 62.218 | 80.966 | 80.741 | 27.172 | 36.797 | 36.277 | 22.398
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.321 | 0.232 | 0.241 | 2.009 | 8.785 | 8.703 | 1.296 | 4.545 | 4.369 | 1.211
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.631 | 3.368 | 3.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.834
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.147 | 3.121 | 0 | 1.699 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 2.765
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.152 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
Genel Toplam |  | 11.299 | 22.854 | 22.759 | 64.227 | 91.45 | 91.123 | 28.468 | 41.342 | 40.646 | 29.374
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.805 | 28.144 | 28.158 | 74.491 | 131.564 | 130.879 | 3.522 | 16.525 | 15.821 | 35.016
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.265 | 1.254 | 0 | 2.556 | 2.525 | 0 | 23.528 | 22.255 | 3.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.805 | 29.409 | 29.412 | 74.491 | 134.12 | 133.404 | 3.522 | 40.053 | 38.076 | 38.018
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.359 | 0.481 | 0.48 | 0.545 | 0.745 | 0.743 | 0.899 | 1.022 | 1.015 | 0.542
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.066 | 0.066 | 0.01 | 0.034 | 0.033 | 0.009
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.054 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.423 | 0.593 | 0.592 | 0.56 | 0.834 | 0.831 | 0.909 | 1.056 | 1.048 | 0.646
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.143 | 0.102 | 0.102 | 0.182 | 0.309 | 0.308 | 0.007 | 0.029 | 0.027 | 0.112
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0 | 0.122 | 0.115 | 0.049
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.143 | 0.145 | 0.145 | 0.182 | 0.36 | 0.358 | 0.007 | 0.151 | 0.142 | 0.161
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.622 | 0.284 | 0.287 | 0.439 | 0.718 | 0.715 | 0.847 | 0.971 | 0.964 | 0.373
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.622 | 0.284 | 0.287 | 0.439 | 0.718 | 0.715 | 0.847 | 0.971 | 0.964 | 0.373
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 502 | 60498 | 61000 | 66 | 5434 | 5500 | 307 | 5368 | 5675 | 72175