## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 106.076 | 30.162 | 30.924 | 54.555 | 14.997 | 15.665 |  |  |  | 28.008
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.672 | 3.715 | 3.685 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.981
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.063 | 5.775 | 5.717 | 0 | 2.516 | 2.474 |  |  |  | 5.097
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.178 | 0.176 | 0 | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0.145
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 106.811 | 39.83 | 40.502 | 54.555 | 17.527 | 18.153 |  |  |  | 36.231
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.703 | 12.942 | 13.22 | 72.418 | 25.908 | 26.693 |  |  |  | 15.795
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.543 | 1.528 | 0 | 7.486 | 7.359 |  |  |  | 2.642
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.011
Genel Toplam |  | 40.703 | 14.499 | 14.761 | 72.418 | 33.394 | 34.052 |  |  |  | 18.448
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.166 | 0.422 | 0.43 | 1.117 | 0.378 | 0.39 |  |  |  | 0.422
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.014 | 0.076 | 0.075 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.061
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.014 | 0.013 |  |  |  | 0.026
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.18 | 0.53 | 0.537 | 1.117 | 0.392 | 0.403 |  |  |  | 0.51
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.198 | 0.044 | 0.046 | 0.485 | 0.077 | 0.084 |  |  |  | 0.053
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.026 | 0.025 |  |  |  | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Genel Toplam |  | 0.198 | 0.06 | 0.062 | 0.485 | 0.103 | 0.109 |  |  |  | 0.071
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.301 | 0.147 | 0.148 | 0.51 | 0.187 | 0.192 |  |  |  | 0.157
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.301 | 0.147 | 0.148 | 0.51 | 0.187 | 0.192 |  |  |  | 0.157
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2561 | 252592 | 255153 | 1018 | 59252 | 60270 | 0 | 0 | 0 | 315423