## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / ORHANELİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 76.606 | 74.236 | 74.268 | 69.425 | 108.569 | 108.065 |  |  |  | 97.817
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 338.471 | 909.548 | 901.808 | 252.34 | 570.84 | 566.745 |  |  |  | 837.629
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.336 | 0.332 | 0 | 11.282 | 11.137 |  |  |  | 5.981
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 415.077 | 984.12 | 976.408 | 321.765 | 690.691 | 685.947 |  |  |  | 941.427
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.735 | 24.531 | 24.765 | 219.334 | 552.389 | 548.108 |  |  |  | 358.533
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.2 | 0.197 | 0 | 0.444 | 0.438 |  |  |  | 0.323
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.735 | 24.731 | 24.962 | 219.334 | 552.833 | 548.546 |  |  |  | 358.856
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.539 | 2.125 | 2.117 | 2.33 | 3.441 | 3.427 |  |  |  | 3.103
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.961 | 2.587 | 2.565 | 0.717 | 1.624 | 1.612 |  |  |  | 2.382
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.121 | 0.119 |  |  |  | 0.065
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.5 | 4.719 | 4.689 | 3.047 | 5.186 | 5.158 |  |  |  | 5.55
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.118 | 0.077 | 0.077 | 0.642 | 1.375 | 1.366 |  |  |  | 0.886
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.118 | 0.082 | 0.082 | 0.642 | 1.385 | 1.376 |  |  |  | 0.894
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.843 | 1.169 | 1.164 | 1.292 | 2.763 | 2.744 |  |  |  | 2.017
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.843 | 1.169 | 1.164 | 1.292 | 2.763 | 2.744 |  |  |  | 2.017
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 102 | 7424 | 7526 | 106 | 8140 | 8246 | 0 | 0 | 0 | 15772