## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 9.636 | 3.712 | 3.781 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0.958 | 1.267 | 3.542
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.084 | 8.371 | 8.835 | 49.426 | 45.028 | 45.097 | 0 | 0 | 0 | 11.056
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.172 | 3.135 | 0 | 2.204 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 3.068
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.995 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.846
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 57.72 | 17.25 | 17.723 | 49.426 | 47.232 | 47.266 | 39.6 | 0.958 | 1.267 | 19.512
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.864 | 11.283 | 11.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.702 | 3.672 | 10.531
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.276 | 6.203 | 0 | 2.199 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 5.939
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.864 | 17.559 | 17.446 | 0 | 2.199 | 2.165 | 0 | 3.702 | 3.672 | 16.47
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.243 | 0.094 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.024 | 0.032 | 0.089
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.715 | 0.222 | 0.228 | 0.887 | 0.561 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0.248
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.958 | 0.352 | 0.359 | 0.887 | 0.575 | 0.58 | 1 | 0.024 | 0.032 | 0.371
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.055 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.082
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.073 | 0.072 | 0 | 0.062 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.071
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.055 | 0.161 | 0.16 | 0 | 0.062 | 0.061 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.153
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim |  | 0.24 | 0.094 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.024 | 0.032 | 0.09
Dağıtım-OG |  | 0.407 | 0.037 | 0.041 | 0.868 | 0.079 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.647 | 0.131 | 0.137 | 0.868 | 0.079 | 0.091 | 1 | 0.024 | 0.032 | 0.134
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 600 | 50726 | 51326 | 53 | 3336 | 3389 | 1 | 124 | 125 | 54840