## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 60.207 | 13.489 | 13.664 | 44.256 | 21.568 | 22.236 |  |  |  | 13.749
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.441 | 8.298 | 8.268 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.186
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 4.568 | 0.113 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.129
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.494 | 3.481 | 0 | 16.826 | 16.331 |  |  |  | 3.609
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0.687 | 0.666 |  |  |  | 0.094
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 65.216 | 25.483 | 25.632 | 44.256 | 39.081 | 39.233 |  |  |  | 25.767
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.47 | 7.394 | 7.432 | 33.584 | 194.703 | 189.96 |  |  |  | 9.245
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.77 | 1.763 | 0 | 5.551 | 5.387 |  |  |  | 1.799
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.47 | 9.164 | 9.195 | 33.584 | 200.254 | 195.347 |  |  |  | 11.044
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.683 | 0.254 | 0.256 | 0.617 | 0.484 | 0.487 |  |  |  | 0.258
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.049
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0.062 | 0.06 |  |  |  | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.7 | 0.332 | 0.333 | 0.617 | 0.555 | 0.556 |  |  |  | 0.336
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.095 | 0.053 | 0.053 | 0.097 | 0.493 | 0.481 |  |  |  | 0.057
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.024 | 0.023 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.095 | 0.069 | 0.069 | 0.097 | 0.517 | 0.504 |  |  |  | 0.073
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.474 | 0.234 | 0.235 | 0.11 | 0.845 | 0.823 |  |  |  | 0.241
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.474 | 0.234 | 0.235 | 0.11 | 0.845 | 0.823 |  |  |  | 0.241
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1954 | 519517 | 521471 | 154 | 5077 | 5231 | 0 | 0 | 0 | 526702