## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.164 | 19.458 | 20.261 | 57.406 | 92.437 | 90.648 | 84.234 | 115.262 | 111.526 | 27.63
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 3.809 | 3.647 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 3.298
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.194 | 23.267 | 23.908 | 57.406 | 92.461 | 90.671 | 84.234 | 115.262 | 111.526 | 30.928
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 78.559 | 32.551 | 34.525 | 186.477 | 460.885 | 446.872 | 83.29 | 55.075 | 58.472 | 62.77
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.879 | 2.755 | 0 | 0.358 | 0.34 | 0 | 1.1 | 0.968 | 2.541
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 78.559 | 35.43 | 37.28 | 186.477 | 461.243 | 447.212 | 83.29 | 56.175 | 59.44 | 65.311
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.114 | 0.749 | 0.764 | 2.118 | 3.389 | 3.324 | 1.305 | 1.47 | 1.45 | 0.955
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.051 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.115 | 0.8 | 0.812 | 2.118 | 3.389 | 3.324 | 1.305 | 1.47 | 1.45 | 0.999
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.643 | 0.243 | 0.26 | 1.622 | 3.228 | 3.146 | 0.84 | 0.46 | 0.506 | 0.46
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.077 | 0.074 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0.041 | 0.036 | 0.069
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.643 | 0.32 | 0.334 | 1.622 | 3.242 | 3.159 | 0.84 | 0.501 | 0.542 | 0.529
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.654 | 0.289 | 0.305 | 1.638 | 4.58 | 4.429 | 0.817 | 0.557 | 0.588 | 0.589
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.654 | 0.289 | 0.305 | 1.638 | 4.58 | 4.429 | 0.817 | 0.557 | 0.588 | 0.589
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1444 | 32211 | 33655 | 127 | 2360 | 2487 | 131 | 957 | 1088 | 37230