## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.767 | 35.755 | 35.785 | 9 | 27.28 | 26.93 | 11.271 | 18.916 | 18.822 | 35.224
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.437 | 5.849 | 5.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0.584 | 5.623
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.463 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 1.064 | 2.378
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.935 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.891
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.204 | 45.002 | 44.974 | 9 | 27.28 | 26.93 | 11.271 | 20.584 | 20.47 | 44.116
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.271 | 6.884 | 7.18 | 19.971 | 42.376 | 41.948 | 22.5 | 35.91 | 35.747 | 8.304
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.362 | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.161 | 2.255
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.271 | 9.246 | 9.518 | 19.971 | 42.376 | 41.948 | 22.5 | 36.073 | 35.908 | 10.559
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.772 | 0.762 | 0.762 | 0.143 | 0.459 | 0.453 | 0.661 | 0.808 | 0.806 | 0.76
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.151 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.184
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.923 | 0.981 | 0.98 | 0.143 | 0.459 | 0.453 | 0.661 | 0.873 | 0.871 | 0.972
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.286 | 0.049 | 0.051 | 0.143 | 0.239 | 0.237 | 0.286 | 0.285 | 0.285 | 0.059
Dağıtım-OG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.286 | 0.068 | 0.07 | 0.143 | 0.239 | 0.237 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.078
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.813 | 0.568 | 0.57 | 0.714 | 1.624 | 1.607 | 1.75 | 1.589 | 1.591 | 0.609
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.813 | 0.568 | 0.57 | 0.714 | 1.624 | 1.607 | 1.75 | 1.589 | 1.591 | 0.609
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1568 | 154235 | 155803 | 28 | 1438 | 1466 | 56 | 4532 | 4588 | 161857