## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.491 | 2.899 | 2.966 | 32.168 | 161.783 | 159.042 | 22.91 | 34.092 | 33.774 | 24.466
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.016 | 0 | 0 | 15.128 | 9.782 | 9.895 | 0.092 | 0.088 | 0.088 | 1.048
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.814 | 0.808 | 0 | 4.683 | 4.584 | 0 | 4.498 | 4.37 | 1.804
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 1.313 | 0.222
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.507 | 3.713 | 3.774 | 47.296 | 176.248 | 173.521 | 23.002 | 40.029 | 39.545 | 27.54
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.647 | 27.647 | 27.686 | 0 | 0 | 0 | 160.748 | 179.831 | 179.289 | 50.405
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.674 | 3.645 | 0 | 2.223 | 2.176 | 0 | 1.38 | 1.341 | 3.103
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.647 | 31.321 | 31.331 | 0 | 2.223 | 2.176 | 160.748 | 181.211 | 180.63 | 53.508
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.313 | 0.043 | 0.045 | 0.973 | 2.105 | 2.081 | 0.485 | 0.732 | 0.725 | 0.373
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.005 | 0 | 0 | 0.147 | 0.437 | 0.431 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.05
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.057 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.054 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.318 | 0.053 | 0.055 | 1.12 | 2.599 | 2.568 | 0.516 | 0.834 | 0.824 | 0.448
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.151 | 0.119 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.42 | 0.419 | 0.157
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.026 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.031
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.151 | 0.146 | 0.145 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0.38 | 0.45 | 0.449 | 0.188
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.974 | 0.197 | 0.203 | 1.013 | 0.873 | 0.876 | 2.196 | 2.28 | 2.278 | 0.624
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.974 | 0.197 | 0.203 | 1.013 | 0.873 | 0.876 | 2.196 | 2.28 | 2.278 | 0.624
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 192 | 24495 | 24687 | 75 | 3472 | 3547 | 163 | 5576 | 5739 | 33973