## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.964 | 8.134 | 8.138 | 4.457 | 9.933 | 9.906 | 18.964 | 12.789 | 12.854 | 8.499
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.88 | 2.873 | 0 | 1.774 | 1.765 | 0 | 0.771 | 0.763 | 2.708
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.787 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.72
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.964 | 11.801 | 11.796 | 4.457 | 11.707 | 11.671 | 18.964 | 13.58 | 13.637 | 11.927
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.086 | 13.116 | 13.096 | 30.6 | 169.163 | 168.495 | 0 | 13.829 | 13.683 | 15.069
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.846 | 2.839 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 39.214 | 38.798 | 5.386
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.086 | 15.962 | 15.935 | 30.6 | 169.184 | 168.516 | 0 | 53.043 | 52.481 | 20.455
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.294 | 0.551 | 0.551 | 1 | 1.521 | 1.519 | 0.517 | 1.31 | 1.301 | 0.617
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.294 | 0.568 | 0.568 | 1 | 1.531 | 1.529 | 0.517 | 1.316 | 1.307 | 0.633
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.061 | 0.144 | 0.144 | 0.286 | 1.578 | 1.572 | 0 | 0.091 | 0.09 | 0.158
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.19 | 0.188 | 0.032
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.061 | 0.164 | 0.164 | 0.286 | 1.579 | 1.573 | 0 | 0.281 | 0.278 | 0.19
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.24 | 0.418 | 0.418 | 0.571 | 2.811 | 2.8 | 2.461 | 1.758 | 1.765 | 0.544
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.24 | 0.418 | 0.418 | 0.571 | 2.811 | 2.8 | 2.461 | 1.758 | 1.765 | 0.544
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 262 | 106774 | 107036 | 7 | 1445 | 1452 | 89 | 8302 | 8391 | 116879