## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.913 | 3.523 | 3.522 | 34.243 | 27.835 | 27.844 | 0 | 8.127 | 8.085 | 8.378
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.096 | 1.248 | 1.248 | 3.086 | 3.463 | 3.463 | 1.152 | 1.996 | 1.991 | 1.719
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.888 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.648
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.009 | 5.659 | 5.657 | 37.329 | 31.298 | 31.307 | 1.152 | 10.14 | 10.093 | 10.745
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 126.991 | 17.341 | 17.405 | 133.757 | 118.049 | 118.071 | 16.272 | 4.569 | 4.629 | 34.684
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.649 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.026 | 7.985 | 1.911
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 126.991 | 18.99 | 19.053 | 133.757 | 118.049 | 118.071 | 16.272 | 12.595 | 12.614 | 36.595
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.217 | 0.068 | 0.068 | 0.643 | 0.533 | 0.533 | 0 | 0.132 | 0.131 | 0.159
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.304 | 0.347 | 0.347 | 0.857 | 0.962 | 0.962 | 0.32 | 0.554 | 0.553 | 0.478
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.521 | 0.42 | 0.42 | 1.5 | 1.495 | 1.495 | 0.32 | 0.686 | 0.684 | 0.64
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.609 | 0.228 | 0.228 | 0.786 | 0.541 | 0.541 | 0.24 | 0.142 | 0.143 | 0.278
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.609 | 0.245 | 0.245 | 0.786 | 0.541 | 0.541 | 0.24 | 0.174 | 0.175 | 0.293
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.913 | 2.109 | 2.108 | 0.429 | 0.007 | 0.007 | 0.56 | 1.659 | 1.653 | 1.683
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.913 | 2.109 | 2.108 | 0.429 | 0.007 | 0.007 | 0.56 | 1.659 | 1.653 | 1.683
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 39452 | 39475 | 14 | 9907 | 9921 | 25 | 4806 | 4831 | 54227