## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 55.642 | 183.474 | 182.352 | 0 | 7.678 | 7.662 | 119.771 | 97.005 | 97.661 | 82.423
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.042 | 6.013 | 5.969 | 0 | 0 | 0 | 68.71 | 60.273 | 60.516 | 25.872
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 17.048 | 16.899 | 0 | 4.013 | 4.005 | 0 | 3.928 | 3.815 | 6.749
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.677 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.083 | 0.615
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 56.684 | 209.212 | 207.874 | 0 | 11.691 | 11.667 | 188.481 | 161.292 | 162.075 | 115.659
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.647 | 172.372 | 171.207 | 36.36 | 178.757 | 178.47 | 273.648 | 267.061 | 267.25 | 212.921
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.52 | 1.507 | 0 | 0.256 | 0.255 | 0 | 0.069 | 0.067 | 0.453
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.647 | 173.892 | 172.714 | 36.36 | 179.013 | 178.725 | 273.648 | 267.13 | 267.317 | 213.374
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.605 | 2.088 | 2.075 | 0 | 0.214 | 0.214 | 2.173 | 1.995 | 2 | 1.346
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.039 | 0.228 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0.733 | 0.737 | 0.349
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.054
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.644 | 2.41 | 2.395 | 0 | 0.274 | 0.274 | 3.061 | 2.764 | 2.772 | 1.752
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.105 | 0.619 | 0.615 | 0.133 | 0.639 | 0.638 | 1.274 | 1.183 | 1.186 | 0.855
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.069 | 0.068 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.105 | 0.688 | 0.683 | 0.133 | 0.65 | 0.649 | 1.274 | 1.186 | 1.189 | 0.875
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.079 | 0.452 | 0.449 | 0.167 | 0.547 | 0.546 | 4.387 | 4.089 | 4.097 | 1.966
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.079 | 0.452 | 0.449 | 0.167 | 0.547 | 0.546 | 4.387 | 4.089 | 4.097 | 1.966
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8588 | 8664 | 30 | 14827 | 14857 | 463 | 15610 | 16073 | 39594