## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.09 | 0.252 | 0.279 | 26.638 | 52.301 | 52.006 | 20.35 | 64.86 | 63.254 | 36.409
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.757 | 0.021 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 1.289 | 1.31 | 0.583
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 34.231 | 12.36 | 12.677 | 37.166 | 42.208 | 42.15 | 57.186 | 57.703 | 57.685 | 37.236
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.309 | 5.232 | 0 | 1.355 | 1.34 | 0 | 2.942 | 2.835 | 3.533
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.078 | 17.942 | 18.22 | 63.804 | 95.864 | 95.496 | 79.409 | 126.794 | 125.084 | 77.761
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.957 | 28.46 | 28.771 | 0 | 0 | 0 | 17.586 | 30.624 | 30.153 | 24.526
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.747 | 0.736 | 0 | 0.642 | 0.635 | 0 | 0.956 | 0.922 | 0.8
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.957 | 29.207 | 29.507 | 0 | 0.642 | 0.635 | 17.586 | 31.58 | 31.075 | 25.326
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.204 | 0.01 | 0.013 | 1.849 | 2.653 | 2.643 | 1.021 | 1.923 | 1.89 | 1.273
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.057 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.098 | 0.099 | 0.044
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.732 | 0.264 | 0.271 | 0.736 | 0.866 | 0.864 | 0.993 | 1.057 | 1.054 | 0.712
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.025 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.993 | 0.302 | 0.311 | 2.585 | 3.538 | 3.526 | 2.156 | 3.097 | 3.061 | 2.05
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.682 | 0.327 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.159 | 0.156 | 0.199
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0.023
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.682 | 0.355 | 0.359 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.074 | 0.182 | 0.178 | 0.222
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.401 | 0.011 | 0.017 | 1.679 | 1.804 | 1.802 | 1.326 | 2.164 | 2.134 | 1.239
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.401 | 0.011 | 0.017 | 1.679 | 1.804 | 1.802 | 1.326 | 2.164 | 2.134 | 1.239
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 10688 | 10845 | 53 | 4558 | 4611 | 430 | 11487 | 11917 | 27373