## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.141 | 15.676 | 15.622 | 66.9 | 71.556 | 71.385 | 89.628 | 151.874 | 149.656 | 52.348
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.033 | 5.999 | 0 | 50.613 | 48.75 | 0 | 3.735 | 3.602 | 7.545
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.307 | 0.305 | 0 | 1.412 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0.281
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.141 | 22.016 | 21.926 | 66.9 | 123.581 | 121.496 | 89.628 | 155.609 | 153.258 | 60.174
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.465 | 3.743 | 3.736 | 4.573 | 1.313 | 1.433 | 53.042 | 72.197 | 71.514 | 20.772
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.496 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.492 | 3.368 | 1.888
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.465 | 5.239 | 5.223 | 4.573 | 1.313 | 1.433 | 53.042 | 75.689 | 74.882 | 22.66
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.222 | 0.905 | 0.901 | 2.473 | 2.676 | 2.668 | 2.061 | 3.395 | 3.347 | 1.609
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.057 | 0 | 0.436 | 0.42 | 0 | 0.04 | 0.038 | 0.071
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.222 | 0.964 | 0.959 | 2.473 | 3.141 | 3.116 | 2.061 | 3.435 | 3.385 | 1.682
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.023 | 0.023 | 0.162 | 0.075 | 0.078 | 0.297 | 0.299 | 0.299 | 0.095
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.086 | 0.049
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.006 | 0.062 | 0.062 | 0.162 | 0.075 | 0.078 | 0.297 | 0.388 | 0.385 | 0.144
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.234 | 0.103 | 0.104 | 1.757 | 3.465 | 3.402 | 1.569 | 2.525 | 2.491 | 0.874
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.234 | 0.103 | 0.104 | 1.757 | 3.465 | 3.402 | 1.569 | 2.525 | 2.491 | 0.874
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 158 | 27658 | 27816 | 74 | 1937 | 2011 | 360 | 9745 | 10105 | 39932