## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.937 | 13.043 | 13.071 | 50.504 | 81.902 | 81.182 | 44.197 | 71.1 | 70.529 | 34.161
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.266 | 8.898 | 8.82 | 2.375
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.357 | 7.304 | 0 | 0.598 | 0.584 | 0 | 2.288 | 2.24 | 5.386
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.937 | 20.4 | 20.375 | 50.504 | 82.5 | 81.766 | 49.463 | 82.286 | 81.589 | 41.922
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.178 | 5.867 | 5.862 | 17.885 | 27.372 | 27.154 | 23.125 | 51.577 | 50.973 | 19.765
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.366 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.078 | 0.256
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.178 | 6.233 | 6.225 | 17.885 | 27.372 | 27.154 | 23.125 | 51.657 | 51.051 | 20.021
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.26 | 0.274 | 0.274 | 0.5 | 0.731 | 0.726 | 0.465 | 0.888 | 0.879 | 0.474
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.14 | 0.139 | 0.037
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.26 | 0.312 | 0.311 | 0.5 | 0.736 | 0.731 | 0.548 | 1.049 | 1.038 | 0.541
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 0.111 | 0.111 | 0.115 | 0.196 | 0.194 | 0.134 | 0.293 | 0.289 | 0.166
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.071 | 0.131 | 0.131 | 0.115 | 0.196 | 0.194 | 0.134 | 0.295 | 0.291 | 0.179
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.15 | 1.57 | 1.567 | 0.038 | 0.061 | 0.06 | 1.471 | 3.171 | 3.135 | 1.865
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.15 | 1.57 | 1.567 | 0.038 | 0.061 | 0.06 | 1.471 | 3.171 | 3.135 | 1.865
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 127 | 17685 | 17812 | 52 | 2215 | 2267 | 157 | 7241 | 7398 | 27477