## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.444 | 10.614 | 10.601 |  |  |  | 38.479 | 13.672 | 14.347 | 11.077
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.526 | 0.524 |  |  |  | 2.751 | 5.126 | 5.061 | 1.101
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.33 | 2.794 | 2.89 | 0.367
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.755 | 0.752 |  |  |  | 0 | 1.514 | 1.473 | 0.844
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.592 | 0.59 |  |  |  | 0 | 0.143 | 0.139 | 0.533
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.444 | 12.487 | 12.467 |  |  |  | 47.56 | 23.249 | 23.91 | 13.922
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 5.594 | 5.287 | 5.288 |  |  |  | 0.168 | 2.384 | 2.323 | 4.912
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.43 | 19.967 | 19.915 |  |  |  | 10.489 | 14.85 | 14.731 | 19.257
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.3 | 1.296 |  |  |  | 0 | 3.153 | 3.068 | 1.521
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.22 | 1.187 | 0.151
Genel Toplam |  | 9.024 | 26.554 | 26.499 |  |  |  | 10.657 | 21.607 | 21.309 | 25.841
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.354 | 0.54 | 0.539 |  |  |  | 0.739 | 0.88 | 0.876 | 0.582
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0.02 | 0.037 | 0.036 | 0.011
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.036 | 0.014 | 0.014 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.354 | 0.566 | 0.565 |  |  |  | 0.795 | 0.962 | 0.956 | 0.616
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.066 | 0.062 | 0.062 |  |  |  | 0.002 | 0.028 | 0.027 | 0.058
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.088 | 0.311 | 0.31 |  |  |  | 0.217 | 0.249 | 0.248 | 0.302
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0 | 0.058 | 0.057 | 0.028
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.012 | 0.011 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.154 | 0.397 | 0.396 |  |  |  | 0.219 | 0.347 | 0.343 | 0.389
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.348 | 0.407 | 0.406 |  |  |  | 1.775 | 2.201 | 2.189 | 0.633
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.348 | 0.407 | 0.406 |  |  |  | 1.775 | 2.201 | 2.189 | 0.633
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 396 | 127413 | 127809 | 0 | 0 | 0 | 506 | 18086 | 18592 | 146401