## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.14 | 0.654 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0.817 | 0.811 | 0.635
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 55.627 | 46.137 | 46.192 | 136.72 | 68.158 | 68.74 | 66.387 | 85.116 | 84.849 | 53.039
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.829 | 3.484 | 3.48 | 7.094 | 6.123 | 6.131 | 0.868 | 0.677 | 0.679 | 3.318
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.064 | 0.342 | 0.346 | 0.392 | 0.279 | 0.28 | 0.207 | 0.234 | 0.233 | 0.326
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 16.735 | 16.639 | 0 | 18.437 | 18.281 | 0 | 12.482 | 12.304 | 16.196
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.36 | 0.358 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.226 | 0.223 | 0.312
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 62.752 | 67.712 | 67.683 | 144.206 | 93.001 | 93.436 | 67.857 | 99.552 | 99.099 | 73.826
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 32.844 | 26.682 | 26.718 | 39.046 | 56.402 | 56.255 | 74.826 | 122.462 | 121.783 | 41.535
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0.406 | 0.412 | 0.054
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.663 | 2.647 | 0 | 1.892 | 1.876 | 0 | 2.76 | 2.721 | 2.597
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.081 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
Genel Toplam |  | 32.844 | 29.426 | 29.446 | 39.046 | 58.294 | 58.131 | 75.674 | 125.628 | 124.916 | 44.25
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.062 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.019 | 0.019 | 0.012
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.317 | 1.255 | 1.255 | 2.141 | 1.559 | 1.564 | 1.229 | 2.003 | 1.992 | 1.376
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.054 | 0.075 | 0.075 | 0.062 | 0.069 | 0.069 | 0.053 | 0.029 | 0.029 | 0.069
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.021 | 0.01 | 0.011 | 0.018 | 0.014 | 0.014 | 0.005 | 0.012 | 0.012 | 0.011
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.166 | 0.165 | 0 | 0.151 | 0.15 | 0 | 0.094 | 0.092 | 0.154
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.455 | 1.52 | 1.52 | 2.221 | 1.793 | 1.797 | 1.297 | 2.159 | 2.146 | 1.625
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.189 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.23 | 0.23 | 0.335 | 0.458 | 0.456 | 0.212
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.029
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.189 | 0.202 | 0.202 | 0.169 | 0.254 | 0.254 | 0.34 | 0.477 | 0.475 | 0.242
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.805 | 0.584 | 0.585 | 2.137 | 1.177 | 1.185 | 0.985 | 1.406 | 1.4 | 0.739
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.805 | 0.584 | 0.585 | 2.137 | 1.177 | 1.185 | 0.985 | 1.406 | 1.4 | 0.739
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 5000 | 859937 | 864937 | 724 | 84631 | 85355 | 2052 | 142001 | 144053 | 1094345
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.