## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.282 | 5.815 | 5.796 | 0.224 | 0.506 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 5.348
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 50.55 | 39.055 | 39.143 | 42.458 | 56.8 | 56.549 | 79.276 | 66.905 | 67.325 | 40.821
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.499 | 1.46 | 1.46 | 0.053 | 1.502 | 1.477 | 0 | 2.639 | 2.549 | 1.485
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 3.72 | 2.061 | 2.074 | 12.832 | 35 | 34.613 | 7.826 | 32.676 | 31.832 | 4.694
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.539 | 25.007 | 24.821 | 0 | 9.308 | 9.145 | 0 | 11.097 | 10.72 | 23.564
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.599 | 0.594 | 0 | 0.119 | 0.117 | 0 | 1.092 | 1.055 | 0.576
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Genel Toplam |  | 59.59 | 73.997 | 73.888 | 55.567 | 103.455 | 102.618 | 87.102 | 114.409 | 113.481 | 76.501
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 2.787 | 2.463 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0.148
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 21.607 | 13.292 | 13.355 | 79.878 | 54.677 | 55.117 | 22.835 | 113.777 | 110.689 | 18.05
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.907 | 2.885 | 0 | 4.373 | 4.296 | 0 | 10.704 | 10.341 | 3.137
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.068 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
Genel Toplam |  | 21.607 | 16.267 | 16.307 | 82.665 | 61.513 | 61.881 | 22.835 | 124.481 | 121.03 | 21.397
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.053 | 0.105 | 0.105 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.096
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.752 | 0.671 | 0.672 | 0.747 | 0.998 | 0.993 | 1.292 | 1.363 | 1.361 | 0.707
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.029 | 0.055 | 0.054 | 0.002 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.05
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.02 | 0.016 | 0.016 | 0.033 | 0.103 | 0.102 | 0.031 | 0.122 | 0.119 | 0.023
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.163 | 0.161 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0 | 0.124 | 0.12 | 0.154
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.007 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.856 | 1.014 | 1.012 | 0.784 | 1.162 | 1.155 | 1.323 | 1.622 | 1.612 | 1.034
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.169 | 0.109 | 0.11 | 0.342 | 0.326 | 0.327 | 0.206 | 0.544 | 0.532 | 0.132
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0.046 | 0.044 | 0.03
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.169 | 0.141 | 0.141 | 0.36 | 0.367 | 0.367 | 0.206 | 0.59 | 0.576 | 0.164
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.444 | 0.258 | 0.259 | 0.676 | 0.83 | 0.827 | 1.542 | 1.405 | 1.41 | 0.319
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.444 | 0.258 | 0.259 | 0.676 | 0.83 | 0.827 | 1.542 | 1.405 | 1.41 | 0.319
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13465 | 1752305 | 1765770 | 2017 | 113399 | 115416 | 1470 | 41825 | 43295 | 1924481
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.