## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | TEMMUZ
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.485 | 4.645 | 4.637 | 2.266 | 2.178 | 2.18 | 8.058 | 8.456 | 8.448 | 4.831
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 49.415 | 39.533 | 39.597 | 65.817 | 64.249 | 64.269 | 78.766 | 87.608 | 87.433 | 45.649
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.711 | 1.893 | 1.892 | 2.416 | 3.029 | 3.021 | 1.765 | 1.516 | 1.521 | 1.931
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 3.574 | 1.377 | 1.391 | 9.91 | 17.468 | 17.373 | 16.596 | 16.167 | 16.175 | 3.806
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.374 | 20.113 | 19.984 | 0 | 13.612 | 13.441 | 0 | 10.612 | 10.401 | 18.667
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.483 | 0.48 | 0 | 0.058 | 0.057 | 0 | 0.403 | 0.395 | 0.445
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Genel Toplam |  | 58.559 | 68.044 | 67.981 | 80.409 | 100.698 | 100.443 | 105.185 | 124.762 | 124.373 | 75.336
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.185 | 0.292 | 0.291 | 1.842 | 1.162 | 1.17 | 0.373 | 0.659 | 0.653 | 0.382
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.036 | 16.393 | 16.457 | 63.957 | 60.119 | 60.167 | 69.147 | 118.516 | 117.538 | 28.695
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.169 | 0.171 | 0.016
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.778 | 2.76 | 0 | 4.166 | 4.114 | 0.011 | 5.893 | 5.777 | 3.128
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.061 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
Genel Toplam |  | 26.221 | 19.524 | 19.568 | 65.799 | 65.447 | 65.451 | 69.784 | 125.237 | 124.139 | 32.272
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.057 | 0.076 | 0.076 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.102 | 0.107 | 0.107 | 0.076
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.872 | 0.822 | 0.822 | 1.132 | 1.206 | 1.206 | 1.404 | 1.733 | 1.726 | 0.931
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.034 | 0.055 | 0.055 | 0.023 | 0.03 | 0.03 | 0.029 | 0.026 | 0.026 | 0.05
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.025 | 0.014 | 0.014 | 0.038 | 0.07 | 0.07 | 0.085 | 0.076 | 0.076 | 0.023
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.151 | 0.15 | 0 | 0.102 | 0.101 | 0 | 0.088 | 0.086 | 0.141
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.989 | 1.122 | 1.121 | 1.228 | 1.442 | 1.441 | 1.62 | 2.033 | 2.024 | 1.224
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.173 | 0.123 | 0.123 | 0.274 | 0.289 | 0.289 | 0.36 | 0.491 | 0.488 | 0.168
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.031
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.174 | 0.156 | 0.155 | 0.286 | 0.326 | 0.326 | 0.362 | 0.532 | 0.529 | 0.201
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.523 | 0.373 | 0.374 | 1.112 | 0.965 | 0.967 | 1.647 | 1.846 | 1.842 | 0.549
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.523 | 0.373 | 0.374 | 1.112 | 0.965 | 0.967 | 1.647 | 1.846 | 1.842 | 0.549
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20635 | 3122552 | 3143187 | 3052 | 240385 | 243437 | 6871 | 339867 | 346738 | 3733362
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.